# Zestaw pytań teoretycznych z odpowiedziami i wyjaśnieniami
—
16. O ile razy wzrośnie lub zmaleje wartość siły oddziaływania dwóch ładunków punktowych na siebie, jeżeli zwiększymy odległość między nimi dwukrotnie?
Odpowiedź: Siła zmaleje czterokrotnie (4 razy).
Wyjaśnienie:
Zgodnie z prawem Coulomba:
Jeśli zwiększymy 2-krotnie, to wzrośnie 4-krotnie, więc siła spadnie 4 razy.
—
17. Wymień elementy wchodzące w skład schematów obwodów elektrycznych.
Odpowiedź:
1. Źródła napięcia (np. bateria, zasilacz)
2. Rezystory
3. Kondensatory
4. Cewki
5. Przełączniki
6. Diody
7. Tranzystory
8. Węzły (połączenia)
9. Przewody
Wyjaśnienie:
Schematy obwodów przedstawiają sposób połączenia elementów elektronicznych. Ich graficzne symbole umożliwiają analizę działania układu.
—
18. Jakie rodzaje rezystorów mają trzy zaciski (wejściowe/wyjściowe) niezbędne do pełnego wykorzystania ich zasady działania? Podaj nazwy tych rezystorów.
Odpowiedź:
Rezystory trójzaciskowe to:
1. Potencjometr
2. Reostaty (niektóre wykonania)
Wyjaśnienie:
Potencjometr posiada trzy wyprowadzenia: dwa końcowe (stała rezystancja) oraz ślizgacz (zmienna wartość wzdłuż rezystora). Umożliwia on regulację napięcia lub natężenia.
—
19. Jaki rodzaj materiałów nie przewodzi prądu elektrycznego w temperaturze pokojowej? Wymień dwa przykłady takich materiałów stosowanych w praktyce.
Odpowiedź:
Izolatory (dielektryki).
Przykłady: szkło, guma, ceramika, plastik.
Wyjaśnienie:
Izolatory mają bardzo małą liczbę swobodnych elektronów, przez co praktycznie nie przewodzą prądu. Używane są do zabezpieczania przewodów i urządzeń elektrycznych.
—
20. Wymień wszystkie przenikalności elektryczne oraz ich jednostki, których wartości zależą od środowiska (ośrodka/materiału), w którym są określane. Odpowiedź:
1. Bezwzględna przenikalność elektryczna [F/m]
2. Względna przenikalność elektryczna [—] (bez jednostki)
Wyjaśnienie:
Bezwzględna przenikalność , gdzie to przenikalność próżni. zależy od materiału — np. szkło, powietrze czy woda mają różne wartości.