# Rozwiązania zadań testowych z wyjaśnieniami
—
1. Zmierzona wartość napięcia 10 mV to inaczej:
Odpowiedź: D) 1 ∙ 10⁻⁵ [V]
Wyjaśnienie:
10 mV = 0,01 V = V, ale odpowiedź D (10⁻⁵ V) jest błędna — prawidłowa jest B, więc:
Poprawna odpowiedź: B)
Zamiana miliwoltów na wolty daje V. Jednostka mili oznacza mnożnik .
—
2. Pojemność zastępcza 3 kondensatorów połączonych szeregowo (każdy o pojemności C):
Odpowiedź: A) \( \frac{1}{3}C \) [F]
Wyjaśnienie:
Dla połączenia szeregowego: .
Odpowiedź A ma odwróconą postać, ale matematycznie to samo. To poprawna odpowiedź.
—
3. Materiał można zakwalifikować do diamagnetyków, gdy:
Odpowiedź: B) \( \mu_r < 1 \)
Wyjaśnienie:
Diamagnetyki mają względną przenikalność magnetyczną mniejszą niż 1.
To znaczy, że osłabiają pole magnetyczne zamiast je wzmacniać.
—
4. Zależność między napięciami: skutecznym (U), maksymalnym (Um) i międzyszczytowym (Upp):
Odpowiedź: D) Upp > Um > U
Wyjaśnienie:
Dla napięcia sinusoidalnego: .
Zatem: .
—
5. Pojemność kondensatora płaskiego maleje wraz:
Odpowiedź: E) wśród odpowiedzi nie ma poprawnej
Wyjaśnienie:
Pojemność maleje przy zwiększeniu odległości między okładzinami — a ta opcja nie została podana.
Wszystkie odpowiedzi opisują działania, które zwiększają pojemność, nie zmniejszają.
—
6. Elementami pasywnymi nie są:
Odpowiedź: C) baterie alkaliczne
Wyjaśnienie:
Bateria jest źródłem energii — a więc elementem aktywnym, nie pasywnym.
Rezystory, cewki itp. nie wytwarzają energii, a tylko ją rozpraszają lub magazynują.
—
7. Wartość bezpiecznego dla człowieka napięcia przemiennego (warunki normalne):
Odpowiedź: B) 30 V / 50 V
Wyjaśnienie:
Za bezpieczne uznaje się napięcia do 50 V AC lub 120 V DC.
W warunkach normalnych napięcie 50 V AC to górna granica bezpieczeństwa.
—
8. W dwójniku RL szeregowo największą wartość w Ohmach ma:
Odpowiedź: D) impedancja dwójnika RL
Wyjaśnienie:
Impedancja zawiera zarówno rezystancję, jak i reaktancję indukcyjną, więc jest zawsze większa lub równa każdemu składnikowi z osobna.
To całościowy opór, więc będzie największy.
—
9. Największe napięcie będzie na rezystorze:

R12 = 10 Ω, R3 = 5 Ω, R4 = 15 Ω, R56 = 20 Ω
Odpowiedź: B) R56
Wyjaśnienie:
Dla połączenia szeregowego napięcie rozkłada się proporcjonalnie do rezystancji: większy opór = większy spadek napięcia.
R56 ma największą rezystancję — 20 Ω.
—
10. Co się stanie z ładunkiem po trzykrotnym zwiększeniu napięcia (stałe C):
Odpowiedź: C) wartość ładunku wzrośnie 3 razy
Wyjaśnienie: Ładunek: . Jeśli , to .
Pojemność nie zmienia się, więc zmiana zależy liniowo od napięcia.
—
11. Punkt, w którym rozdziela się prąd i łączą gałęzie:
Odpowiedź: A) węzeł obwodu
Wyjaśnienie:
Węzeł to punkt, w którym łączą się co najmniej trzy gałęzie obwodu elektrycznego.
Tam zachodzi podział lub sumowanie prądów.
—
12. Indukcyjność własna cewki z rdzeniem ferromagnetycznym zależy m.in. od:
Odpowiedź: C) długości rdzenia
Wyjaśnienie:
Indukcyjność cewki zależy od geometrii układu: liczby zwojów, przekroju poprzecznego, długości rdzenia i przenikalności magnetycznej.
Długość rdzenia wpływa na długość drogi pola magnetycznego, więc i na indukcyjność.
—
13. Jednostką napięcia elektrycznego jest:
Odpowiedź: E) wśród odpowiedzi nie ma poprawnej
Wyjaśnienie:
Poprawną jednostką jest wolt (V) — żadna z odpowiedzi tego nie zawiera.
Wat — moc, amper — natężenie, ohm — opór, farad — pojemność.
—
14. Rezonans szeregowy w obwodzie RLC:
Odpowiedź: A) reaktancja wypadkowa obwodu jest równa 0
Wyjaśnienie:
Rezonans zachodzi, gdy . Impedancja wtedy równa się rezystancji.
Nie znika całkowicie (więc nie B), a prąd i napięcie są wtedy maksymalne.
—
15. Intensywność pola elektrycznego to inaczej:
Odpowiedź: C) natężenie pola elektrycznego
Wyjaśnienie:
Intensywność pola elektrycznego to wielkość fizyczna opisująca siłę działającą na ładunek próbny.
Jest równa sile na jednostkowy ładunek: .